**АКТ № 2**

**ОБ ОКОНЧАНИИ АВТОНОМНОЙ НАЛАДКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ**

Конденсатопровод Уфа-Аксай Участок км 1508 – км 2588,1, ЛЗ 2, ПК170+55,50(КП525)

Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г Дата:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2015г.

Основание: предъявление к комплексным испытаниям систем автоматизации *ООО «Профкаркасмонтаж».*

Составлен комиссией:

Представитель заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель ПНР: руководитель ПНР А.Н.Иванов

Представитель Пользователя: начальник службы КИП и АТ А.В. Иванов

Комиссией проведена работа по определению пригодности систем автоматизации к комплексным испытаниям: *Система автоматизации и телемеханики ЛЗ 2, ПК170+55,50(КП525)*

Установлено, что:

Работы по автономной наладке предъявленных систем автоматизации выполнены в соответствии с проектом и эксплуатационной документацией: *203345870-102-15-АТ*

Основываясь на полученных данных, комиссия считает:

1. Предъявленную систему автоматизации считать принятой к комплексным испытаниям.
2. Пусконаладочные работы выполнены с оценкой *удовлетворительно.*

К акту прилагаются:

1.Протокол проверки каналов управления.

2.Протокол проверки каналов телесигнализации.

3.Протокол проверки каналов телеизмерения.

4.Протокол проверки дискретных датчиков уровня.

5.Протокол проверки аналоговых датчиков температуры.

6.Протокол проверки аналоговых датчиков уровня.

7.Протокол настройки исполнительных механизмов.

Представитель заказчика:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представитель ПНР: руководитель ПНР А.Н. Иванов

Представитель Пользователя: начальник службы КИП и А,Т А.В. Иванов