**АКТ № 1**

**РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ**

**ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ**

г. Уфа «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015 г.

 Комиссия, назначенная\_\_\_\_ ЗАО «Заказчик» ОАО «Сидоров»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(наименование организации-заказчика (застройщика), назначившей рабочую комиссию)*

приказом от «01» июля 2015г. № 6 в составе:

 председатель - представитель Заказчика (застройщика): Иванов И.И - заместитель начальника Управления по строительству линейной части магистральных газопроводов Уфимского управления с дислокацией в г. Уфа ЗАО «Заказчик»

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

 члены комиссии-представители:

Заказчика (застройщика): Иванов В.А.- заместитель начальника Управления\_\_\_\_\_\_\_ пусконаладочных работ ЗАО «Заказчик»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

Эксплуатирующей организации: Иванов И.М. – заместитель начальника управления по ремонту и капитальному строительству ООО «Сигма»\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

Генподрядчика (СМР): Иванов В.Г. – руководитель строительства ОП ООО «Сигам» в г. Уфа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

Подрядчика (ПНР): Иванов С.А. – начальник отдела по наладке и техническому обслуживанию автоматизированных систем управления и метрологии\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ООО «Профкаркасмонтаж» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(фамилия, имя, отчество, должность)*

УСТАНОВИЛА:

**1.**Подрядчиком\_\_ ООО «Профкаркасмонтаж»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование организации и ведомственная подчиненность)*

предъявлено к приемке следующее оборудование: Электротехническое оборудование.

Кабельная линия.

  *(перечень оборудования и его краткая техническая характеристика)*

смонтированное на КЛ 6 кВ от ЗРУ КС-2 до БКТП объекта «----------»

*(наименование здания, сооружения, цеха)*

входящего в состав стройки «------»\_

 *(наименование предприятия, его очереди, пускового комплекса)*

**2.** Монтажные работы выполнены\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ООО « Иван Петрович»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование монтажных организаций, их ведомственная подчиненность)*

**3.**Проектная документация разработана\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ООО «Проектант»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование проектных организаций, их ведомственная подчиненность)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202115119870-000-00-ЭСС2\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименования чертежей и даты их составления)*

**4.**Дата начала монтажных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(месяц и год)*

**5.**Дата окончания монтажных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(месяц и год)*

Рабочей комиссией произведены следующие дополнительные испытания оборудования (кроме испытаний, зафиксированных в исполнительной документации, представленной генподрядчиком):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не выполнялись\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(наименование испытаний)*

**Решение рабочей комиссии:**

Работы по монтажу предъявленного оборудования выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строительными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают требованиям приемки для его комплексного опробования.

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в поз. 1 настоящего акта, считать принятым с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 г. для комплексного опробования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель рабочей комиссии:Заместитель начальника Управления по строительству линейной части магистральных газопроводов Уфимского управления с дислокацией в г. Уфа ЗАО «Заказчик» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | Иванов С.А |
| Члены рабочей комиссии:Заместитель начальникаУправления пусконаладочных работОАО «Заказчик» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | Иванов В.А. |
| Заместитель начальника управления по ремонту и капитальному строительству «-----------» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) |  Иванов И.М. |
| Руководитель строительства ОП ООО «Строитель» г. Уфа | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | Иванов В.Г. |
| Начальник отдела по наладке и техническому обслуживанию автоматизированных систем управления и метрологии ООО «Профкаркасмонтаж» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) | Иванов С.А. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |