| Объект капитального строительства | Насосная утилизационная. |
| --- | --- |
| в составе стройки " УКПГ-16 Сургутской площади Аксайского НГКМ. Второй этап строительства». |
| (наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства) |
| Застройщик или технический заказчик | ООО «ЯмалИнвест», ОГРН 1022120731780, ИНН 1101523468, |
|  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |
| свидетельство №1045.05-2016-7805123311-С-010 от 25.01.2012г., выдано СРО НП "Весёлые строители", |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей 1, |
| РФ, 346845, Ростовская обл., г.Аксай, ул.Мира 36, тел (350) 50-01-45, факс 72-32-87 |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |
| Лицо, осуществляющее строительство | ООО «Юг-строй», ОГРН 1068486456951, ИНН 7707666698, |
|  | (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |
| свидетельство №С-001-13-2128-0057 от 05.03.2017г., выдано СРО НП "Картель строителей", |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей 1, |
| РФ, Ростовская обл. г.Батайск, ул. Пролетарская 84а, корпус 3, тел. (863)5856958, факс (863) 5469959 |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |
| Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации |  |
| НПО «ЮжНииГипроТаз» ОГРН 1072125012142, ИНН 3525555569, |
| (наименование, ОГРН, ИНН, |
| свидетельство №П-175-745136257 от 10.11.2015г., выдано СРО НП "Проектировщики Реконструктора", |
| номер и дата выдачи свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей 2, |
| РФ, 346845, г.Реконструктор, ул. Пролетарская 18 тел. (350) 22-52-13 |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; |
| фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |
| Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию |
| ООО «СУ-7», ОГРН 8516512626525 ИНН 6526524682, |
| (наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи свидетельства |
| свидетельство №0980.05-2014-12515085473-С-336 от 14.06.2016г., выдано СРО НП "Закзчик севера", |
| о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с указанием саморегулируемой организации, его выдавшей 1, |
| 345612, ХМАО., г.Когалым, ул.Мира 36, тел.(911)75 69 66 |
| почтовые реквизиты, телефон/факс – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – для физических лиц) |

АКТ

освидетельствования скрытых работ

| № | 145-01 |  | 19.09.2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель застройщика или заказчика по вопросам строительного контроля |
| Инженер технического надзора ООО «ЯмалИнвест» Дворяшин Л.А. приказ №265 от 29.07.2015г. |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Руководитель проекта ООО «ЯмалИнвест», Иванов И.И приказ № 51 от 01.10.2015г. |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |
| Инженер службы контроля качества ООО «ЯмалИнвест» Иванов И.И приказ №56 от 02.10.2015г. |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |
| Производитель работ ООО ООО «СУ-7» Иванов И.И приказ №945 от 18.09.2015г. |
| (должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: |  |
| (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) |
| произвели осмотр работ, выполненных | ООО «СУ-7» |
| (наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) |
| и составили настоящий акт о нижеследующем: |  |
| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы | прокладка кабельной вставки |
| КЛ 6 кВ от ЗРУ КС-13 до БКТП |
| (наименование скрытых работ) |

| 2. Работы выполнены по проектной документации |  |
| --- | --- |
| НПО «ЮжНииГипроТаз» 101.15.645-00 ЭО |
| (номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или рабочей документации, |
| сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации) |
| 3. При выполнении работ применены | Мощные кабеля большого сечения из сшитого полипропилена |
|  | (наименование строительных материалов, |
| (изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) |
| 4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним |
| требованиям: | Протокол высоковольтных испытаний, свидетельство о поверке АИД-70 |
|  | (исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных |
| испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля.) |
| 5. Даты: начала работ « 02 » | 08 | 2016г. |
| окончания работ « 06 » | 09 | 2016г. |
| 6. Работы выполнены в соответствии с | рабочим проектом шифр 101.15.645-00 ЭО лист 6 |
|  | (указываются наименование, статьи |
| (пункты) технического регламента, иных нормативных правовых актов, |
| разделы проектной и/или рабочей документации) |
| 7. Разрешается производство последующих работ по |  |
| (наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) |
| Дополнительные сведения |  |
| Акт составлен в | 3 | экземплярах. |  |
| Приложения: | Протокол высоковольтных испытаний, свидетельство о поверке АИД-70 |
| Представитель застройщика или технического заказчика по вопросам строительного контроля |
| Инженер технического надзора ООО «ЯмалИнвест» Дворяшин Л.А. приказ №265 от 29.07.2015г. |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство |  |
| Руководитель проекта ООО «ЯмалИнвест», Иванов И.И приказ № 51 от 01.10.2015г. |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля |
| Инженер службы контроля качества ООО «ЯмалИнвест» Иванов И.И приказ №56 от 02.10.2015г. |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации, в случаях, когда авторский надзор осуществляется |  |
| Главный инженер проекта НПО «ЮжНииГипроТаз» Горбатый В.И. |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию |
| Производитель работ ООО «СУ-7» Иванов И.И |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| Представители иных лиц: |  |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |
| (должность, фамилия, инициалы, подпись) |

# Endnotes

1 В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 2 статьи 52 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.

2 В случаях, когда лицо выполняет работы, для которых в соответствии с частью 4 статьи 48 и частью 4 статьи 55.8 Градостроительного кодекса Российской Федерации требуется получение указанного свидетельства.